## Полупромышенные кондиционеры
DC-ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА SUPER FREE MATCH ERP | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА м3/час | РАЗМЕР БЛОКА мм | ВЕС кг | ЦЕНА, РУБ.
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Super Free Match - Внешние блоки / A++ European Energy Efficiency edition • Японский компрессор • До 5 внутренних блоков • Увеличенная длинна трассы до 60м • ЭРВ для каждого внутреннего блока
| B2OI-FM/out-16HN1/EU | 4,6 (1,4~5,2) | 5,3 (1,35~6,4) | 2400 | 800x560x260 | 36.5 | 74000
| B2OI-FM/out-20HN1/EU | 5,8 (1,6~6,4) | 6,4 (1,5~7,0) | 3000 | 980x640x350 | 46.5 | 87600
| B3OI-FM/out-24HN1/EU | 7,0 (2,4~8,0) | 8,4 (2,1~9,2) | 4500 | 980x640x350 | 66 | 110300
| B4OI-FM/out-28HN1/EU | 8,2 (2,9~9,0) | 9,0 (2,5~10,0) | 4500 | 950x840x340 | 67 | 126000
| B4OI-FM/out-36HN1/EU | 10,0 (3,0~11,0) | 11,0 (3,0~12,0) | 4800 | 950x840x340 | 67 | 154400
| B5OI-FM/out-42HN1/EU | 12,5 (3,8~13,5) | 14.5 (3.8~15.0) | 5500 | 950x1050x340 | 82 | 194300
| Блок распределитель B5B-FMN1/EU для BALLU B5OI-FM/out-42HN1 |  |  |  | 400x265x160 | 7,4 | 26300
Серия Super Free Match - Внутренние блоки настенного типа • Низкий уровень шума 21 dB(A) ● Скрытый дисплей ● Конструкция корпуса Temp Вrop Resistance ● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Режим работы I FEEL
| BSEI-FM/in-07HN1/EU | 2.1 | 2.5 | 500 | 850x270x208 | 8.5 | 14200
| BSEI-FM/in-09HN1/EU | 2.6 | 2.8 | 500 | 850x270x208 | 8.5 | 14500
| BSEI-FM/in-12HN1/EU | 3.5 | 3.8 | 600 | 850x270x208 | 8.5 | 15100
| BSEI-FM/in-18HN1/EU | 5 | 5.3 | 900 | 960x315x230 | 12,0 | 18900
Серия Super Free Match - Внутренние блоки кассетного типа • Компактные размеры 650x650 мм • Встроенный дренажный насос (высота подъема конденстата 1,2 метра)
| BCI-FM-12HN1/EU (compact) | 3.2 | 4 | 800 | 670x270x570 панель:650x30x650 | 21/5 | 34700
| BCI-FM-18HN1/EU (compact) | 5 | 5.5 | 800 | 670x270x570 панель:650x30x650 | 21/5 | 37200
Серия Super Free Match - Внутренние блоки канального типа • Ультратонкий 190 мм • Ультратихий 25 dB(A) • Возможность изменения статического напора
| BDI-FM/in-09HN1/EU | 2.6 | 3 | 10/30 Па | 700(+70)x190x600 | 20 | 28400
| BDI-FM/in-12HN1/EU | 3.2 | 3.7 | 10/30 Па | 700(+70)x190x600 | 20 | 30900
| BDI-FM/in-18HN1/EU | 5 | 5.5 | 10/30 Па | 700(+70)x190x600 | 21 | 33100
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Комплекты напольно-потолочные • Зимний комплект • Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • Интенсивный режим работы «Turbo» • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Автоматический режим работы • Бесшумная работа • Длина трасссы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU ● ИК-пульт в комплекта ● Проводной пульт (опция)
| BDWC-1 Пульт управления проводной | [5 empty] | 6300
| BLC_CF-18H N1 + N1_18Y | 5.3 | 5.8 | 850 | 929x660x205 | 25 | 60900
| BLC_CF-24H N1 + N1_18Y | 7.2 | 8.08 | 1200 | 929x660x205 | 32 | 78800
| BLC_CF-36H N1 + N1_18Y | 10.6 | 11.7 | 1500 | 1280x660x205 | 33 | 109200
| BLC_CF-48H N1 + N1_18Y | 14 | 15.5 | 1800 | 1631x660x205 | 44 | 127100
| BLC_CF-60H N1 + N1_18Y | 17.6 | 18.5 | 1800 | 1631x660x205 | 44 | 139700
Комплекты кассетные • Зимний комплект• Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU • Подача воздуха в 4-х направлениях • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха • Длина трассы до 50 м • Встроенная дренажныя помпа • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU● ИК-пульт в комплекта ● Проводной пульт (опция)
| BDWC-1 Пульт управления проводной | [5 empty] | 6300
| BLC_C-12H N1 + N1_18Y | 3.6 | 3.9 | 620 | 593х284х593 панель:650x650 | 20/3 | 59900
| BLC_C-18H N1 + N1_18Y | 5.3 | 5.8 | 900 | 593х284х593 панель:650x650 | 20/3 | 65100
| BLC_C-24H N1 + N1_18Y | 7.2 | 8.08 | 1300 | 835х240х835 панель:950x950 | 27/5 | 83000
| BLC_C-36H N1 + N1_18Y | 10.6 | 11.7 | 1500 | 835х240х835 панель:950x950 | 27/5 | 113400
| BLC_C-48H N1 + N1_18Y | 14 | 15.5 | 1800 | 835х280х835 панель:950x950 | 30/5 | 131300
| BLC_C-60H N1 + N1_18Y | 17.6 | 18.5 | 1800 | 835х280х835 панель:950x950 | 30/5 | 143900
Комплекты канальные • Технологии адаптации к российским условиям Siber Cool • Надежный обогрев при минус 15°С • Статическое давление до 160Па • Подмес свежего воздуха.
| BDA-18HN1 | 5.2755 | 5.9 | 75 Па | 890x290x785 | 38 | 65100
| BDA-24HN1 | 7 | 8.1 | 75 Па | 890x290x785 | 45 | 85100
| BDA-36HN1 | 10.6 | 11.7 | 80 Па | 890x290x786 | 56 | 115500
| BDA-48HN1 | 14.1 | 15.5 | 130 Па | 1250x290x785 | 86 | 139700
| BDA-60HN1 | 17.6 | 18.6 | 160 Па | 1250x290x785 | 97 | 152300
Колонные сплит системы Дополнительный ТЭН обогрев 3000 W • фазовый монитор 380В • мощный воздушый поток 2000 м³/ч
| BFL-24H N1_16Y | 7 | 7,2 (+3,0 ТЭН) | 1050 | 1780×500×300 | 35/48 | 90000
| BFL-48H N1_16Y | 14 | 14,0 (+3,0 ТЭН) | 2100 | 1910×560×360 | 55/105 | 165000
| BFL-60H N1_16Y | 17 | 17,2 (+3,0 ТЭН) | 2100 | 1910×560×360 | 55/118 | 186000
www.ballu.ru